Приложение 2

к Инструкции по эксплуатации

и контролю эффективности

вентиляционных устройств

на объектах здравоохранения

ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

__________________________________________________________________

(наименование учреждения)

ПАСПОРТ

_________________________________________ вентиляционная установка

(приточной, вытяжной)                    N ______

Общие сведения

1. Обслуживаемые помещения ___________________________________

2. Проект выполнен ___________________________________________

3. Монтаж выполнен ___________________________________________

4. Сдана в эксплуатацию ______________________________________

5. Наличие проекта ___________________________________________

Технические сведения

┌─────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────┐

│ N                                       │Венти-│Электро- │Кало-│

│                                         │лятор │двигатель│рифер│

├─────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────┤

│1. Тип                                   │ ____ │  ____   │____ │

│2. N                                     │ ____ │  ____   │____ │

│3. Завод-изготовитель                    │ ____ │  ____   │____ │

│4. Число оборотов (об./мин.)             │ ____ │  ____   │  -  │

│5. Производительность (куб. м/час)       │ ____ │    -    │  -  │

│6. Полное давление (кгс/кв. м)           │ ____ │    -    │  -  │

│7. Мощность (кВт)                        │  -   │  ____   │  -  │

│8. Диаметр и ширина шкива (мм)           │ ____ │  ____   │  -  │

│9. Вид передачи                          │ ____ │  ____   │  -  │

│10. Основные размеры (мм)                │  -   │    -    │____ │

│11. Количество, компоновка               │  -   │    -    │____ │

│12. Температура воздуха:                 │      │         │     │

│    а) до калорифера                     │  -   │    -    │____ │

│    б) после калорифера                  │  -   │    -    │____ │

│13. Теплоноситель и его параметры        │      │         │     │

│    - до калорифера                      │  -   │    -    │____ │

│    - после калорифера                   │  -   │    -    │____ │

│14. Теплопроизводительность (ккал/час)   │  -   │    -    │____ │

│15. Сопротивление по воздуху (кгс/кв. м) │  -   │    -    │____ │

└─────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────┘

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

(или должен быть приложен чертеж)

Примечание. На схеме должны быть указаны:

1. Размеры воздуховодов, эскизы приточных и вытяжных устройств.

2. Величины производительностей для каждого приточного и вытяжного отверстия, определенные при наладке установки, с указанием наименования помещения.

3. Обозначения и номера точек замера производительности.

Данные испытаний и сведения о ремонте

| Дата испытаний | Кто проводил испытания | Производительность (куб. м/час) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Примечание. В графе 3 указываются номер точки (по схеме) и величины производительностей в виде дроби: в числителе указывается проектная величина, в знаменателе - фактическая.