Правила, утвержденные Постановлением Госатомнадзора РФ N 4, Госгортехнадзора РФ N 98 от 19.06.2003, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 октября 2003 года.

Приложение 5

к Правилам,

утв. Постановлениями Госатомнадзора N 4,

Госгортехнадзора N 98 от 19.06.2003

(стр. 1)

Разрешение на изготовление

N _____ от _______ 20__ г.

Выдано ___________________

округом Госгортехнадзора России

ПАСПОРТ КОТЛА <1>

--------------------------------

(автономного пароперегревателя, экономайзера -

----------------------------------------------

- ненужное зачеркнуть)

Регистрационный N ______ <2>

в __________________________________________ МТО Госатомнадзора России

--------------------------------

<1> Объем паспорта допускается сокращать за счет исключения сведений, не относящихся к данному котлу.

<2> Заполняется владельцем после регистрации котла в межрегиональном территориальном округе Госатомнадзора России.

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий паспорт.

1. Общие данные

| Наименование и адрес предприятия-изготовителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год изготовления |  |  |
| Тип (модель) |  |  |
| Наименование и назначение |  |  |
| Заводской номер |  |  |
| Расчетный срок службы, лет |  |  |
| Расчетный ресурс <1>, ч | котла |  |
|  | поверхности нагрева |  |
|  | выходного коллектора |  |
|  | пароперегревателя |  |
| Расчетное количество пусков <1> | из холодного состояния |  |
|  | из горячего состояния |  |

--------------------------------

<1> Допускается не указывать для котлов с рабочим давлением менее 6 МПа (60 кгс/см3), кроме газотрубных котлов.

(стр. 2)

2. Технические характеристики и параметры

| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растопочное топливо и его теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг) |  |  |  |  |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) |  |  | в барабане |  |
|  |  |  | в выходном коллекторе пароперегревателя |  |
| Расчетная температура перегретого пара (жидкости), град. C |  |  |  |  |
| Паропроизводительность, т/ч (кг/с) Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч) Тепловая мощность, Вт |  |  |  |  |
| Поверхность нагрева парового котла, м2 |  |  | испарительная <1> |  |
|  |  |  | перегревателя |  |
|  |  |  | промежуточного перегревателя |  |
|  |  |  | экономайзера |  |
| Поверхность нагрева водогрейного котла, м2 |  |  |  |  |
| Объем, м3 | Парового котла | с естественной циркуляцией |  | водяной при максимально допустимом уровне воды в барабане <2> |
|  |  |  |  | паровой при максимально допустимом уровне воды в барабане |
|  |  | прямоточного |  | паровой |
|  |  |  |  | водяной |
| Водогрейного котла |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Допускается более подробное подразделение согласно принятому изготовителем, например "экранная, ширмовая", и т.д.

<2> Данные о допустимом верхнем и нижнем уровнях воды согласно чертежу N __.

(стр. 3)

3. Данные о предохранительных клапанах (устройствах)

| Тип предо- хранитель- ного клапа- на | Коли- чест- во | Место ус- тановки | Площадь сечения клапана, мм2 | Коэффициент расхода пара альфап или жидкости альфаж | Давление начала открытия и диапа- зон давлений на- чала открытия, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера). Для водогрейных котлов следует указать перечень устройств для защиты от повышения давления (или температуры).

(стр. 4)

4. Данные об указателях уровня воды

| Тип указателя уровня воды | Количество | Место установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прямого действия Дистанционного действия |  |  |

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла.

(стр. 5)

5. Данные об основной арматуре <1>

--------------------------------

<1> Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера).

| Наиме- нование армату- ры | Коли- чест- во | ГОСТ или ТУ (мар- ка) | Услов- ный про- ход, мм | Услов- ное давле- ние, МПа (кгс/ см2) | Рабочие пара- метры <1> |  | Материал корпуса |  | Место уста- новки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Давле- ние, МПа (кгс/ см2) | Темпе- ратура, град. C | Мар- ка | ГОСТ или ТУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------

<1> Заполняется при поставке арматуры по рабочим параметрам.

(стр. 6)

6. Данные об основной аппаратуре для измерения,

управления, сигнализации, регулирования

и автоматической защиты

| Наименование | Количество | Тип (марка) | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки аппаратуры совместно с котлом. В других случаях заполняется владельцем котла.

(стр. 7)

7. Питательные и циркуляционные насосы

| Тип насоса | Завод- изготовитель | Коли- чество | Максималь- но допус- тимая тем- пература воды на входе в питатель- ный насос, град. C | Параметры |  | Тип привода (паровой, электри- ческий и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номи- нальная подача, м3/ч | напор насоса при номи- нальной подаче, МПа (кгс/см2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки питательных или циркуляционных насосов совместно с котлом.

(стр. 8)

8. Данные об основных элементах котла, изготовленных

из листовой стали <1>

--------------------------------

<1> Для котлов, работающих под давлением 6 МПа (60 кгс/см2) и выше, по требованию заказчика, содержащемуся в договоре, помимо предусмотренных таблицей сведений, должны быть приложены копии поставочных данных на металл заготовки с данными по химическому составу, механическим свойствам в объеме, предусмотренном ГОСТ или ТУ.

| Наимено- вание (обечай- ки и днища бараба- нов или корпусов котлов, трубные решетки, жаровые трубы) | Коли- чест- во | Размер, мм |  |  | Материал |  | Данные о сварке |  |  | Данные по термооб- работке <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диа- метр внут- рен- ний | тол- щина стен- ки | длина или высо- та | марка стали | ГОСТ или ТУ | вид свар- ки | элект- роды и сва- рочная прово- лока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) | метод и объем конт- роля без раз- руше- ния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вид | темпе- рату- ра, град. C | про- должи- тель- ность вы- держ- ки, ч | спо- соб ох- лаж- де- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

--------------------------------

<1> Допускается замена данных граф 11 - 14 диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные для элемента.

9. Данные об элементах котла, изготовленных из труб <1>

--------------------------------

<1> Для котлов, работающих под давлением 6 МПа (60 кгс/см2) и выше, по требованию заказчика, содержащемуся в договоре, помимо предусмотренных таблицей сведений, должны быть приложены копии поставочных данных на металл заготовки с данными по химическому составу, механическим свойствам в объеме, предусмотренном ГОСТ или ТУ.

| Наимено- вание (коллек- тор, труба, трубо- провод, колено, переход, сбороч- ные, сварные трубные элемен- ты) | Коли- чест- во | Размер, мм |  |  | Материал |  | Данные о сварке |  |  | Данные по термооб- работке <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диа- метр на- руж- ный | тол- щина стен- ки | длина | марка стали | ГОСТ или ТУ | вид | элект- роды и сва- рочная прово- лока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) | метод и объем конт- роля | вид | темпе- рату- ра, град. C | про- должи- тель- ность вы- держ- ки, ч | спо- соб ох- лаж- де- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

--------------------------------

<1> Допускается замена данных граф 11 - 14 диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные для элемента (коллектор, колено, переходы, тройники и др.).

(стр. 10)

10. Данные о штуцерах, крышках, плоских днищах,

переходах, фланцах с крепежными деталями

(болты, шпильки, гайки)

| Наименование | Количество | Размеры, мм, или номер спецификации | Материал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка стали | ГОСТ или ТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание. Штуцеры указываются при внутреннем диаметре 36 мм и более.

(стр. 11)

11. Результаты измерений корпусов котлов,

барабанов, коллекторов, изготовленных из листовой

стали или поковок

| Наименование элемента котла | Номер форму- ляра | Номер сечения (через 1 м длины) | Наружный (внутренний ) диаметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | горизон- тальный | вертикальный (под углом 90 град.) | овальность, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание. Для барабанов с внутренним диаметром менее 1500 мм и рабочим давлением менее 6 МПа (60 кгс/см2) заполнение данной таблицы не требуется.

(стр. 12)

12. Заключение изготовителя

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее:

1.  Элементы  котла  или  котел  в сборе <1> изготовлены согласно

требованиям  Правил  устройства  и безопасной  эксплуатации  паровых и

водогрейных    котлов,    соответствующим   стандартам,    технической

документации     и    техническим     условиям     на     изготовление

______________________________________________________________________

(наименование стандартов, технических условий)

______________________________________________________________________

2. Элементы котла или котел в сборе <1> были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации.

3. Элементы котла или котел в сборе <1> были подвергнуты испытанию пробным давлением ____ МПа (кгс/см2).

4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на отклонение от размеров и формы и на проходимость.

5. Элементы котла или котел в сборе <1> признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

--------------------------------

<1> Слова "или котел в сборе" следует зачеркнуть при поставке котла отдельными элементами.

Главный инженер предприятия-        Начальник отдела технического

изготовителя                        контроля качества

_______________________________     _____________________________

(фамилия, подпись, печать)             (фамилия, подпись)

"__"____________ 20__ г.

К паспорту приложены чертежи продольного и поперечного разрезов и план котла с указанием основных размеров и расчет на прочность элементов котла, работающих под давлением: барабанов, коллекторов, труб поверхностей нагрева и трубопроводов в пределах котла, встроенных сепараторов прямоточных котлов, выносных циклонов, пароохладителей и др.

(стр. 13)

13. Сведения о местонахождении котла

| Наименование предприятия | Местонахождение котла (адрес владельца) | Дата установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

(стр. 14)

14. Лицо, ответственное за исправное состояние

и безопасную эксплуатацию котла

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Дата проверки знаний настоящих Правил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

(стр. 15)

15. Сведения об установленной арматуре

(при ремонте или реконструкции)

| Наиме- нова- ние | Дата уста- новки | Коли- чест- во | Условный проход, мм, тип, марка | Услов- ное давле- ние, МПа (кгс/ см2) | Материал |  | Место уста- новки | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мар- ка | ГОСТ или ТУ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

(стр. 16)

16. Сведения о замене и ремонте элементов котла,

работающих под давлением

| Дата и номер документа | Сведения о замене и ремонте | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) элементов котла, примененных при ремонте материалов, электродов, а также сварки, должны храниться наравне с паспортом.

(стр. 17 - 20)

17. Чертежи помещения котельной

(план и поперечный разрез, а при необходимости

и продольный разрез) и удостоверение о качестве монтажа

прилагаются к настоящему паспорту

(стр. 21 - 60)

18. Результаты освидетельствования

| Дата освидетель- ствования | Результаты освиде- тельствования и подпись лица, про- водившего освиде- тельствование | Разрешенное давление, МПа (кгс/см2) | Срок следующего освиде- тельствования |
| --- | --- | --- | --- |

19. Регистрация

Котел (автономный пароперегреватель, экономайзер) зарегистрирован

за N ______ в ________________________________________________________

(регистрирующий орган)

В  паспорте прошнуровано всего листов ____,  в том числе чертежей

на   ____   листах   и  отдельных  документов  _____  листов  согласно

прилагаемой описи.

__________________________________           ____________________

(должность, фамилия, имя, отчество                 (подпись)

лица, зарегистрировавшего объект)

М.П.