Приложение 6

к Методическим указаниям

по контролю состояния заземляющих

устройств электроустановок

РД 153-34.0-20.525-00

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

___________________________

наименование энергообъекта

___________________________

подпись, Ф.И.О

"__" ______________ 200_ г.

дата

ПАСПОРТ

НА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЭНЕРГООБЪЕКТА

Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________

Дата капитального ремонта (реконструкции) ________________________

Материал заземлителей ____________________________________________

Профиль соединительных шин _______________________________________

Сечение соединительных шин _______________________________________

Глубина залегания шин заземлителей _______________________________

Исполнительные схемы заземляющих устройств _______________________

Электромагнитная совместимость оборудования ______________________

Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации: ____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ЭНЕРГООБЪЕКТА

| N п/п | Наиме- нова- ние объек- та | Дата про- вер- ки | Сопроти- вление растека- нию то- ка, Ом | Сопротив- ление растека- нию тока без отхо- дящих коммуни- каций, Ом | Степень корро- зии за- земли- теля | Пригод- ность к эксплу- атации | Дата следую- щей провер- ки | При- меча- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СВЯЗЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТА

С ИСКУССТВЕННЫМ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ

| N п/п | Обору- дова- ние | Дата про- вер- ки | Наличие связи обору- дования с за- земляю- щим ус- тройст- вом | Сопротив- ление связи между оборудо- ванием по искус- ственному заземли- телю, Ом | Степень корро- зии, % | Пригод- ность заземли- теля оборудо- вания к эксплуа- тации | Дата сле- дующей про- верки | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ

ПРИКОСНОВЕНИЯ НА ЭНЕРГООБЪЕКТЕ

| N п/п | Наимено- вание объекта | Дата про- вер- ки | Расчет- ный ток КЗ, кА | Время сраба- тывания защиты, с | Наибольшее значение напряжения прикосно- вения, В | Соответ- ствие норма- тивным докумен- там | Дата сле- дующей проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОСЛЕ РЕМОНТА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗУ

| Перечень изменений | Вид работ (за- мена оборудо- вания, ремонт, реконструкция) | Время про- ведения работ | Организация- исполнитель | Отметка о вне- сении изменений в исполнитель- ную схему ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

| N п/п | Дата про- верки | Оборудование или группа оборудования | Обнаруженные дефекты | Устранение дефектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Организа- ция-испол- нитель | Отметка об устранении дефектов | Дата |