Правила, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 232, в которых приведена данная форма, введены в действие с 30 июня 2003 года.

Приложение N 3

к Правилам технической

эксплуатации нефтебаз

(образец)

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

должность руководителя

___________________________

Ф.И.О. руководителя

"__"_______________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

НА РЕЗЕРВУАР

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

No. резервуара по технологической схеме __________________________

Инвентарный No. резервуара _______________________________________

Номинальная вместимость резервуара, куб. м _______________________

Базовая высота (высотный трафарет), мм ___________________________

Максимальный взлив, мм ___________________________________________

Минимальный взлив, мм ____________________________________________

Назначение резервуара ____________________________________________

(хранимый нефтепродукт)

Вид расположения _________________________________________________

(наземный, подземный)

Форма резервуара _________________________________________________

(горизонтальный цилиндрический, вертикальный

цилиндрический, прямоугольный и т.д.)

Форма днищ резервуара ____________________________________________

(плоские, сферические, конусные, усеченно-

конусные для горизонтальных резервуаров)

Вес резервуара ___________________________________________________

Конструктивные особенности _______________________________________

(односекционные, многосекционные

для горизонтальных резервуаров)

Дата установки ___________________________________________________

Фирма, завод-изготовитель ________________________________________

Заводской номер __________________________________________________

Дата выпуска резервуара __________________________________________

Дата составления паспорта "__"________________ 20__ г.

Примечание.   За   правильное   и  своевременное   заполнение,

содержание   и хранение  паспорта  несет  ответственность  главный

инженер нефтебазы.

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Высота (длина) резервуара, мм ____________________________________

Количество поясов ________________________________________________

Диаметр резервуара, мм ___________________________________________

Толщина металла стенок резервуара по поясам, мм __________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Толщина металла днищ резервуара, мм ______________________________

Глубина заложения горловины подземного резервуара, мм ____________

Высота горловины резервуара подземного резервуара, мм ____________

Объем или геометрические размеры внутренних деталей резервуара ___

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика фундаментов резервуара ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика устройства для подогрева нефтепродуктов ___________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Тип дыхательного клапана _________________________________________

Тип предохранительного клапана ___________________________________

Тип замерного устройства _________________________________________

Тип огневого предохранителя ______________________________________

Тип понтона ______________________________________________________

Ду приемо-раздаточных патрубков __________________________________

Прочее оборудование ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. ЭСКИЗ РЕЗЕРВУАРА

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА

| Дата зачистки | Исполнитель работ | Результаты зачистки | Подпись проверя- ющего |
| --- | --- | --- | --- |

6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ РЕЗЕРВУАРА

И РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата ремонта | Наименование резерву- ара, резервуарного оборудования | Исполнитель ремонта | Подпись проверя- ющего |
| --- | --- | --- | --- |

7. БАЗОВАЯ ВЫСОТА (ВЫСОТНЫЙ ТРАФАРЕТ) РЕЗЕРВУАРА

| Дата за- мера ба- зовой высоты (высот- ного трафаре- та) | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение базовой высоты, мм |  |  |  |  |  |  |  |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИЯХ РЕЗЕРВУАРА

| Дата проведения и вид обследо- вания | Наименование производителя работ по обследованию | Результаты обсле- дования |
| --- | --- | --- |

Главный инженер нефтебазы ________________________________________