Приложение 14

к Положению

по организации контроля

за выполнением работ на объектах,

включенных в Городскую целевую

программу по капитальному ремонту

многоквартирных домов в городе Москве

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

___________________________________________________________________________

(наименование государственного заказчика)

___________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

___________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

___________________________________________________________________________

(название и адрес объекта)

| N п/п | Перечень документов | Дата составления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Акт открытия объекта - многоквартирного дома для проведения капитального ремонта |  |  |
| 2. | Письмо подрядной организации о готовности объекта к сдаче и предъявлению рабочей комиссии (произвольной формы) |  |  |
| 3. | Акт рабочей комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |  |  |
| 4. | Справка государственного заказчика об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией (произвольной формы) |  |  |
| 5. | Письмо государственного заказчика о назначении Государственной комиссии по приемке объекта (произвольная форма) |  |  |
| 6. | Приказ о назначении Государственной комиссии |  |  |
| 7. | Акт освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | - гидроизоляция санузлов, душевых, балконов, лоджий и других мест согласно проекту, СНиП при устройстве перекрытий и полов; - газо-, паро-, тепло- и гидроизоляция перекрытий, в том числе чердачных, над подвалами; - крепление, изоляция вентиляционных коробов; - антисептирование и огнезащитная обработка древесины; - антикоррозийная защита металлоконструкций, закладных деталей и сварных соединений; - армирование отдельных монолитных участков; - устройство отдельных слоев мягкой кровли (послойная приемка) и примыканий кровельного ковра к конструктивным элементам здания; - антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов, шахт и другого оборудования; - других скрытых работ (при необходимости) |  |  |
| 8. | Акт приемки лифтов и лифтового оборудования (при замене или модернизации) |  |  |
| 9. | Акт приемки кровли |  |  |
| 10. | Акт приемки мусоропроводов (при замене) |  |  |
| 11. | Акт гидравлического испытания внутренних систем противопожарного водопровода, холодного и горячего водоснабжения, отопления, тепловых узлов (при замене) |  |  |
| 12. | Акт приемки системы дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) (при замене) |  |  |
| 13. | Акт приемки внутренней и наружной сети газопровода (при выносе газопровода из подвала или подъезда) |  |  |
| 14. | Перечень организаций, участвовавших в производстве ремонтно-строительных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ, и реквизиты их лицензий |  |  |
| 15. | Перечень проектных организаций, участвовавших в проектировании принимаемого объекта, и реквизиты их лицензий |  |  |
| 16. | Таблица сводных затрат |  |  |
| 17. | Справка управляющей организации о получении в полном объеме комплекта ПСД со штампом подрядной и проектной организаций |  |  |
| 18. | Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество примененных материалов, необходимые к предъявлению и не затребованные предыдущими актами |  |  |
| 19. | Журнал производства работ, технического и авторского надзора |  |  |
| 20. | Акт о соответствии выполненных работ по приспособлению среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |
| 21. | Информация о выполненных работах по капитальному ремонту многоквартирного дома для внесения изменений в базу данных мониторинга Мосжилинспекции |  |  |

Примечания:

1. Документы  под  N 1,  3,  4, 5, 6, 14, 15, 16, 17,  21  представляет

государственный заказчик (заказчик при наличии).

2. Документы  предъявляются   в  трех   экземплярах,  сброшюрованных  в

отдельные папки.

3. Каждая подпись в документах расшифровывается четко в скобках.

Государственный заказчик ______________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Заказчик ______________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Подрядная организация _________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность)

"__" __________ 200__ г.