Приложение N 2

к Правилам определения

величины необходимой

установленной генерирующей

мощности генерирующих

объектов, вводимых в

эксплуатацию по результатам

конкурса инвестиционных

проектов на формирование

перспективного технологического

резерва мощностей, а также

территориального расположения

указанных генерирующих объектов,

сроков их создания и ввода

в эксплуатацию

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОЙ

ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ МОЩНОСТИ

1. Сведения о территориальном расположении объекта, создание которого предусматривается предложением, а также описание возможности практической реализации предложения, включая:

- подробное описание территориального размещения генерирующей мощности (местонахождение, наличная площадь, степень готовности площадки для строительства, необходимые для подготовки площадки к началу строительства мероприятия, наличие объектов незавершенного строительства и их описание и др.);

- описание наличия и потребности в технологической инфраструктуре (электрические сети, дороги, железнодорожные подъездные пути, связь, трубопроводы и др.) и существующих возможностей для ее заблаговременного развития;

- оценку обеспечения трудовыми ресурсами;

- оценку обеспечения топливом и водными ресурсами;

- описание наличия и потребности в необходимой проектной и нормативной (разрешительной) документации.

2. Сведения об источниках использованной при подготовке предложения информации (фактической и прогнозной), включая данные об актуальности указанной информации.

3. Требования законодательства, выполнение которых необходимо для реализации предложения, касающиеся:

- получения необходимых лицензий, подтверждения соответствия обязательным требованиям;

- воздействия на окружающую среду;

- необходимости обеспечения промышленной безопасности и охраны здоровья (санитарных норм);

- архитектурно-планировочных, конструктивных и инженерных решений.

4. Перечень мер, гарантируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых предлагается создать генерирующую мощность, направленных на обеспечение реализации предложения указанных органов.