Приложение N 4

к Договору

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| N п/п | Наименование работ | Периодичность |  | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (руб./кв. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | ____ раз(а) в неделю | Но не реже предусмотренного нормативами <*> по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |  |  |
| 2. | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | ____ раз(а) в неделю |  |  |  |
| 3. | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | ____ раз(а) в месяц |  |  |  |
| 4. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | ____ раз(а) в год |  |  |  |
| 5. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | ____ раз(а) в год |  |  |  |
| 6. | Уборка чердачного и подвального помещений | ____ раз(а) в год |  |  |  |
| 7. | Подготовка зданий к праздникам | ____ раз(а) в год |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
|  | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 9. | Подметание земельного участка в летний период | ____ раз в неделю |  |  |  |
| 10. | Полив тротуаров | По мере необходимости |  |  |  |
| 11. | Уборка мусора с газона, очистка урн | ____ раз в неделю |  |  |  |
| 12. | Уборка мусора на контейнерных площадках | ____ раз в неделю |  |  |  |
| 13. | Полив газонов | По мере необходимости |  |  |  |
| 14. | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |  |
| 15. | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |  |
| 16. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |
| 17. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | ____ раз в неделю |  |  |  |
| 18. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее ____ часов после начала снегопада |  |  |  |
| 19. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |  |
| 20. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
|  | III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  |  |
| 22. | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |  |  |  |
| 23. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
|  | IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 25. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | ____ раз(а) в год |  |  |  |
| 26. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |  |
| 27. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |  |  |
| 28. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |
| 29. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |
|  | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
| 31. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Прочистка канализационного лежака - _____ случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек - ____ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год |  |  |  |
| 32. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |  |
| 33. | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов, требующих проведения поверки, - _____ шт. |  |  |  |
| 34. | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно |  |  |  |
| 35. | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно |  |  |  |
| 36. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |  |  |  |
| 37. | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-ИНАь | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |
|  | VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |
| 39. | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение ____ минут; на системах канализации в течение ____ минут; на системах энергоснабжения в течение ____ минут после получения заявки диспетчером |  |  |  |
| 40. | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - ____ сутки(ок), нарушение водоотвода - ____ сутки(ок), замена разбитого стекла - ____ сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - ____ суток, неисправность электрической проводки оборудования - ____ часов, неисправность лифта - ____ часов с момента получения заявки |  |  |  |
|  | VII. Прочие услуги |  |  |  |  |
| 41. | Дератизация | ____ раза в год |  |  |  |
| 42. | Дезинсекция | ____ раза в неделю |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465.

Управляющая организация                    Товарищество собственников жилья

________________________/___________/      ________________/______________/

________________________/___________/

М.П.                                       М.П.