Правила, утвержденные Распоряжением ОАО "РЖД" от 14.04.2008 N 766р, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 июля 2008 года.

Приложение N 4

к Правилам по охране

труда при производстве работ

по реконструкции и капитальному

ремонту искусственных сооружений

в ОАО "РЖД"

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТ (УСЛОВИЙ) ПРОИЗВОДСТВА И ВИДОВ РАБОТ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК

4.1. Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

4.2. Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.

4.3. Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.

4.4. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

4.5. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.

4.6. Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств).

4.7. Выполнение газоопасных работ.