Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.01.2010.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│          Примерный перечень вопросов для включения в программу          │

│                                                                         │

│    1. Ознакомление по плану эвакуации с местами  расположения  первичных│

│средств пожаротушения, гидрантов, запасов  воды  и  песка,  эвакуационных│

│путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).      │

│    2. Условия   возникновения   горения  и  пожара   на  рабочем  месте,│

│в организации).                                                          │

│    3. Пожароопасные    свойства   применяемого   сырья,   материалов   и│

│изготавливаемой продукции.                                               │

│    4. Пожароопасность технологического процесса.                        │

│    5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.   │

│    6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса  пожара│

│(вида горючего вещества, особенностей оборудования).                     │

│    7. Тушение электроустановок и производственного оборудования.        │

│    8. Поведение и действия инструктируемого при загорании  и в  условиях│

│пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.               │

│    9. Способы сообщения о пожаре.                                       │

│    10. Меры личной безопасности при возникновении пожара.               │

│    11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘