Приложение

к Акту приемки трубопроводов

ТЭС после выполнения планового ремонта

4. Нагрузки на опоры и подвески трубопровода

┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Наиме-│Номер│Номер │Высота│Макси- │     Холодное состояние      │       Рабочее состояние        │

│нова- │опоры│пружи-│пружи-│мальная├──────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────┬─────┤

│ние   │ по  │ны по │ны в  │нагруз-│    Высота    │ Нагрузка на  │    Высота    │Нагрузка на│Неба-│

│трубо-│схеме│МВН   │сво-  │ка на  │ пружины, мм  │  опору, кгс  │ пружины, мм  │опору, кгс │ланс │

│про-  │     │или   │бодном│пружи- │              │              │              │           │на-  │

│вода  │     │ОСТ   │состо-│ну,    ├───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼────┬──────┤гру- │

│      │     │      │янии  │Р    , │расчет.│факт. │расчет.│факт. │расчет.│факт. │рас-│факт. │зок  │

│      │     │      │Н , мм│ макс  │Н      │Н     │Р      │Р     │Н      │Н     │чет.│Р     │на   │

│      │     │      │ о    │кгс    │ хол   │ ф.хол│ хол   │ ф.хол│ раб   │ ф.раб│Р   │ ф.раб│опо- │

│      │     │      │      │       │       │      │       │      │       │      │ раб│      │ру, %│

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────┼──────┼─────┤

│  1   │  2  │  3   │  4   │   5   │   6   │  7   │   8   │  9   │  10   │  11  │ 12 │  13  │ 14  │

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────┼──────┼─────┤

│      │     │      │      │       │       │      │       │      │       │      │    │      │     │

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────┼──────┼─────┤

│      │     │      │      │       │       │      │       │      │       │      │    │      │     │

└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────┴──────┴─────┘

Примечание:

1. Таблица  составлена  на  основании  измерений высот пружин,

произведенных:

в холодном состоянии - _______________________________________

число, месяц, год

в горячем состоянии -  _______________________________________

число, месяц, год

2. Расчетные  значения  нагрузок на опоры взяты из расчетов по

договору N ____________

Обследование провели:

Представитель специализированной

организации __________________________________________________

должность, наименование организации,

ф.и.о., подпись

Представитель эксплуатации ТЭС _______________________________

должность, наименование

электростанции, ф.и.о., подпись