Рекомендации, утвержденные Приказом Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 N 69, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 апреля 2005 года.

Приложение 9

к Рекомендациям по определению массы

нефти при учетных операциях с применением

систем измерений количества и показателей

качества нефти, утвержденным Приказом

Минпромэнерго России

от 31 марта 2005 г. N 69

(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ПЕРЕНОСНОЙ

ПИКНОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ПЕРЕНОСНОЙ

ПИКНОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ

| СИКН N ___ | ПСП (НСП) ___ |
| --- | --- |

Условие контроля:

|ро   - ро   | <= ДЕЛЬТА   + ДЕЛЬТА .

пл     ппр           пл         0

1. Исходные данные

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │               Данные                 │      Значения       │

│п/п│                                      ├──────────┬──────────┤

│   │                                      │1-й пикн. │2-й пикн. │

├───┴──────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤

│1. Комплект переносной пикнометрической установки               │

├───┬──────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤

│1.1│Напорный пикнометр                    │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│   │1.1.1. Тип, марка                     │          │          │

│   │1.1.2. Заводской N                    │          │          │

│   │1.1.3. Дата поверки                   │          │          │

│   │1.1.4. Масса пикнометра, г            │          │          │

│   │1.1.5. Абсолютная погрешность опреде- │          │          │

│   │ления массы пикнометра, г             │          │          │

│   │1.1.6. Вместимость пикнометра,        │          │          │

│   │куб. см                               │          │          │

│   │1.1.7. Абсолютная погрешность опреде- │          │          │

│   │ления вместимости пикнометра, куб. см │          │          │

│   │1.1.8. Коэффициент изменения вмести-  │          │          │

│   │мости пикнометра от давления,         │          │          │

│   │куб. см/бар                           │          │          │

│   │1.1.9. Коэффициент изменения вмести-  │          │          │

│   │мости пикнометра от температуры,      │          │          │

│   │куб. см/°С                            │          │          │

│   │1.1.9. Температура при поверке пикно- │          │          │

│   │метра, °С                             │          │          │

│   │1.1.10. Предел допускаемой абсолютной │          │          │

│   │погрешности, кг/куб. м                │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│1.2│Весы электронные                      │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│   │1.2.1. Тип, марка                     │          │          │

│   │1.2.2. Заводской N                    │          │          │

│   │1.2.3. Дата поверки                   │          │          │

│   │1.2.4. Предел измерения, кг           │          │          │

│   │1.2.5. Предел допускаемой абсолютной  │          │          │

│   │погрешности, г                        │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│1.3│СИ температуры                        │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│   │1.3.1. Тип, марка                     │          │          │

│   │1.3.2. Заводской N                    │          │          │

│   │1.3.3. Дата поверки                   │          │          │

│   │1.3.4. Предел измерения, °С           │          │          │

│   │1.3.5. Предел допускаемой абсолютной  │          │          │

│   │погрешности, °С                       │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│1.4│СИ давления                           │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│   │1.4.1. Тип, марка                     │          │          │

│   │1.4.2. Заводской N                    │          │          │

│   │1.4.3. Дата поверки                   │          │          │

│   │1.4.4. Предел измерения, бар (МПа)    │          │          │

│   │1.4.5. Предел допускаемой абсолютной  │          │          │

│   │погрешности, бар (МПа)                │          │          │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│1.5│Предел допускаемой абсолютной погреш- │          │          │

│   │ности пикнометрической установки,     │          │          │

│   │(ДЕЛЬТА , кг/куб. м)                  │          │          │

│   │       0                              │          │          │

├───┴──────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤

│2. Рабочий ПП                                                   │

├───┬──────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤

│   │2.1. Тип, марка                       │          │          │

│   │2.2. Заводской N                      │          │          │

│   │2.3. Дата поверки                     │          │          │

│   │2.4. Предел допускаемой абсолютной    │          │          │

│   │погрешности (ДЕЛЬТА  , кг/куб. м)     │          │          │

│   │                   пл                 │          │          │

└───┴──────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

2. Результаты измерений, вычислений и контроля

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┐

│    На рабочем ПП    │      Пикнометрической установкой       │ |ро   - │

├────┬─────┬────┬─────┼────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┤    пл   │

│ Q, │ t  ,│Р  ,│ро  ,│пик-│ W ,│ W ,│t   ,│Р   ,│ро   ,│ро   ,│  ро   |,│

│куб.│  пл │ пл │  пл │но- │  п │  з │ пик │ пик │  пср │  ппр │    ппр  │

│ м/ч│ °С  │ МПа│ кг/ │метр│  г │  г │ °С  │ МПа │  кг/ │  кг/ │кг/куб. м│

│    │     │    │куб. │    │    │    │     │     │куб. м│куб. м│         │

│    │     │    │  м  │    │    │    │     │     │      │      │         │

├────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────────┤

│    │     │    │     │1-й │    │    │     │     │      │      │         │

│    │     │    │     ├────┼────┼────┼─────┼─────┤      │      │         │

│    │     │    │     │2-й │    │    │     │     │      │      │         │

└────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────────┘

Примечание. Определение плотности по пикнометрической установке проводят по МИ 2326 или по МИ 2816.

3. Заключение

Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: ___.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).