Рекомендации, утвержденные Приказом Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 N 69, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 апреля 2005 года.

Приложение 11

к Рекомендациям по определению массы

нефти при учетных операциях с применением

систем измерений количества и показателей

качества нефти, утвержденным Приказом

Минпромэнерго России

от 31 марта 2005 г. N 69

(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ЛАБОРАТОРНОМУ

ПЛОТНОМЕРУ ПРИ НАЛИЧИИ НА СИКН МВИ ПЛОТНОСТИ

ЛАБОРАТОРНЫМ ПЛОТНОМЕРОМ

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПЛОТНОМЕРУ

| СИКН N ___ | ПСП (НСП) ___ |
| --- | --- |

Условие контроля:

|ДЕЛЬТА    | <= ДЕЛЬТА   + ДЕЛЬТА

рокi           пл         мет

(для каждого измерения).

1. Исходные данные

┌───┬────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┐

│ N │          Данные            │   Рабочий ПП   │ Лабораторный │

│п/п│                            │                │  плотномер   │

├───┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│1  │Тип, марка                  │                │              │

├───┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│2  │Заводской N                 │                │              │

├───┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│3  │Дата последней поверки      │                │              │

├───┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│4  │Предел допускаемой абсо-    │                │              │

│   │лютной погрешности (ДЕЛЬТА, │                │              │

│   │кг/куб. м)                  │                │              │

├───┼────────────────────────────┼────────────────┴──────────────┤

│5  │Систематическая погрешность │                               │

│   │метода определения плотности│                               │

│   │нефти ареометром (обязатель-│                               │

│   │но со знаком "+" или "-") - │                               │

│   │из свидетельства о метроло- │                               │

│   │гической аттестации МВИ     │                               │

│   │плотности на данную СИКН    │                               │

│   │(ДЕЛЬТА    , кг/куб. м)     │                               │

│   │       сист                 │                               │

├───┼────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│6  │Погрешность метода опреде-  │                               │

│   │ления плотности нефти лабо- │                               │

│   │раторным плотномером (без   │                               │

│   │знака) - из свидетельства о │                               │

│   │метрологической аттестации  │                               │

│   │МВИ плотности на данную     │                               │

│   │СИКН (ДЕЛЬТА   , кг/куб. м) │                               │

│   │            мет             │                               │

└───┴────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

2. Результаты измерений и контроля

┌───┬────────────────┬──────┬──────────────────────────────────┬────────┐

│N  │Технологические │ро   ,│     Значения по лаборатории      │|ДЕЛЬ-  │

│из-│параметры нефти │  плi ├───────┬──────┬─────┬─────┬───────┤ТА    |,│

│ме-│     в БИК      │ кг/  │ро    ,│t    ,│бе-  │гам- │ро    ,│  рокi  │

│ре-├────┬─────┬─────┤ куб. │  измi │ лабi │та , │ма , │  лпрi │кг/     │

│ния│Q , │t   ,│Р   ,│  м   │  кг/  │  °С  │  ж  │  ж  │  кг/  │куб. м  │

│   │ i  │ плi │ плi │      │куб. м │      │  -1 │   -1│куб. м │        │

│   │куб.│ °С  │ МПа │      │       │      │°С   │МПа  │       │        │

│   │м/ч │     │     │      │       │      │     │     │       │        │

├───┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┤

│ 1 │ 2  │  3  │  4  │  5   │   6   │  7   │  8  │  9  │  10   │   11   │

├───┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┤

│ 1 │    │     │     │      │       │      │     │     │       │        │

├───┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┤

│ 2 │    │     │     │      │       │      │     │     │       │        │

├───┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┤

│ 3 │    │     │     │      │       │      │     │     │       │        │

├───┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┤

│...│    │     │     │      │       │      │     │     │       │        │

├───┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┼────────┤

│ n │    │     │     │      │       │      │     │     │       │        │

└───┴────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┴─────┴─────┴───────┴────────┘

3. Заключение

Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: ___.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).