Протокол

Минздравмедпрома РФ

от 20.05.1996 N 11-27/03-03

(ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СИСТЕМЕ

"ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ" N 11-16/03-03 ОТ 31.01.94)

Система "Чистый инструмент"

| Протокол периодического контроля ПАРОВЫХ стерилизаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЛПУ |  |  |  |  | Год |  |
| Подразделение |  |  |  |  | Месяц |  |
| Тип стерилизатора |  |  |  |  |  |  |
| Номер стерилизатора |  |  |  |  |  |  |
| Проверка герметичности камеры стерилизации |  |  |  |  |  |  |
| Проверка N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Время/Число |  |  |  |  |  |  |
| Изменение вакуума за 30 мин. (атм.) |  |  |  |  |  |  |
| Автомат-кий вакуум-тест (-/+ герм./негерм.) |  |  |  |  |  |  |
| Проверку проводил |  |  |  |  |  |  |
| Камера ГЕРМЕТИЧНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Камера НЕГЕРМЕТИЧНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Проверка точности контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |
| Проверка N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Время/Число |  |  |  |  |  |  |
| Давление в камере по манометру |  |  |  |  |  |  |
| Температура по штатному термометру |  |  |  |  |  |  |
| Температура по максимальн. термометру |  |  |  |  |  |  |
| Проверку проводил |  |  |  |  |  |  |
| КИП исправны (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| КИП неисправны (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Проверка эффективности сушки простерилизованных изделий |  |  |  |  |  |  |
| Проверка N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Время/Число |  |  |  |  |  |  |
| Вес до стерилизации |  |  |  |  |  |  |
| Вес после стерилизации |  |  |  |  |  |  |
| Проверку проводил |  |  |  |  |  |  |
| Сушка ЭФФЕКТИВНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Сушка НЕЭФФЕКТИВНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Проверка полноты удаления воздуха из стерилизуемых изделий |  |  |  |  |  |  |
| Проверка N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Время/Число |  |  |  |  |  |  |
| Температура внутри упаковки |  |  |  |  |  |  |
| Температура в камере стерилизатора |  |  |  |  |  |  |
| Проверку проводил |  |  |  |  |  |  |
| Полнота ДОСТАТОЧНАЯ (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Полнота НЕДОСТАТОЧНАЯ (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Бови-Дик тест |  |  |  |  |  |  |
| Проверка N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Время/Число |  |  |  |  |  |  |
| Окраска равномер./ неравномер. (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| Проверку проводил |  |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор ИСПРАВЕН (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор НЕИСПРАВЕН (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Тесты со спорами B.stearothermohpilus |  |  |  |  |  |  |
| Проверка N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Время/Число |  |  |  |  |  |  |
| Всего тестов |  |  |  |  |  |  |
| Из них рост |  |  |  |  |  |  |
| Проверку проводил |  |  |  |  |  |  |
| Стерилизация ЭФФЕКТИВНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Стерилизация НЕЭФФЕКТИВНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль работы паровых стерилизаторов с использованием каждой методики проводится 2 раза в месяц. - Использованные листы Бови-Дик тестов подшиваются вместе с данным протоколом. - Ответственность за достоверность результатов несет лицо, удостоверившее результаты личной подписью. - Данный документ после заполнения подшивается для хранения в специально выделенную папку. - Материалы контроля предоставляются по требованию директивных органов для подтверждения надежности стерилизации |  |  |  |  |  |  |