Утвержден

Постановлением

Госстандарта России

от 10 ноября 1997 г. N 364

Приложение В

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ (ПОВТОРНОЙ) АТТЕСТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В.1. Протокол периодической (повторной) аттестации испытательного оборудования содержит следующие данные:

В.1.1. Основные сведения об испытательном оборудовании (наименование, тип, заводской (инвентарный) номер, наименование завода-изготовителя).

В.1.2. Проверяемые характеристики испытательного оборудования.

В.1.3. Условия проведения периодической (повторной) аттестации: температура, влажность, освещенность и т.п.

В.1.4. Результаты периодической (повторной) аттестации.

В.1.4.1. Внешний осмотр (отсутствие повреждений, функционирование узлов, агрегатов, наличие эксплуатационных документов на испытательное оборудование и документов, подтверждающих сведения о поверке (калибровке) встроенных или входящих в комплект средств измерений).

В.1.4.2. Характеристики средств измерений, используемых для проведения периодической (повторной) аттестации испытательного оборудования (наименование, тип, заводской (инвентарный) номер, наименование завода-изготовителя), и сведения об их поверке (калибровке).

В.1.4.3. Значения характеристик испытательного оборудования, полученные при предыдущей аттестации.

Примечание. Вместо содержания протокола по В.1.4.2 и В.1.4.3 могут быть приложены соответствующие документы.

В.1.4.4. Значения характеристик испытательного оборудования, полученные при периодической (повторной) аттестации.

В.1.5. Заключение о соответствии испытательного оборудования требованиям нормативных и эксплуатационных документов на испытательное оборудование и на методики испытаний продукции конкретных видов.