Стандарт, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 15.02.2005 N 21-ст, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 июля 2005 года.

Приложение А

Национальному стандарту

Российской Федерации.

Государственная система

обеспечения единства измерений.

Преобразователи термоэлектрические

платинородий-платиновые и

платинородий-платинородиевые

эталонные 1, 2 и 3-го разрядов

ГОСТ Р 8.611-2005

(справочное)

А.2. Форма протокола поверки термопреобразователя 2-го или 3-го разряда

Протокол N 2

поверки термопреобразователя ... разряда

поэлектродным сличением

| Номер пове- ряемого термопреоб- разователя | Кем представлен | Год выпуска | Длина термоэлектрода, мм |  | Вид поверки (первичная, периодичес- кая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | положи- тельного | отрица- тельного |  |

Средства поверки:

1. Термопреобразователь платинородий-платиновый эталонный ... разряда, тип ____________, N _____ с W = 1,392....

2. Измерительный прибор типа ________________________, N _______________.

Результаты поверки

1. Замечания при внешнем осмотре _____________________________

__________________________________________________________________

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НЕОДНОРОДНОСТИ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

┌─────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│Номер│     Температура, °С/ТЭДС      │                          ТЭДС в реперной точке меди до отжига, мкВ                    │Глубина │

│изме-│     термопреобразователя      ├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤погруже-│

│рения│                               │       N ... <*>     │         N ...       │         N ...       │         N ...       │ния тер-│

│     │                               │                     │                     │                     │                     │мопреоб-│

│     │                               ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤разова- │

│     │                               │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │теля, мм│

│     │                               │        пр│        пл│        пр│        пл│        пр│        пл│        пр│        пл│        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │300     │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│       ________    ________          │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│               пр          пл        │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        300           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────┬───────────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │250     │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│        ________    ________         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│                пр          пл       │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        250           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┼────────┤

│            Е      , мкВ             │                                                                                       │        │

│             эт.св                   │                                                                                       │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤        │

│           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    │                     │                     │                     │                     │        │

│________           300           250 │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е = ------------------------- │                     │                     │                     │                     │        │

│                      2              │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│                      ________       │                     │                     │                     │                     │        │

│       Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е       │                     │                     │                     │                     │        │

│        Cu    эт.св                  │                     │                     │                     │                     │        │

├─────┬───────────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│        ________    ________         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│                пр          пл       │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        300           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────┬───────────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│        ________    ________         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│                пр          пл       │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        250           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│  Е     = ДЕЛЬТА Е    - ДЕЛЬТА Е     │                     │                     │                     │                     │        │

│   неод           300           250  │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│             Е      , мкВ            │                     │                     │                     │                     │        │

│              эт.св                  │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    │                     │                     │                     │                     │        │

│________           300           250 │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е = --------------------------│                     │                     │                     │                     │        │

│                      2              │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│               ________              │                     │                     │                     │                     │        │

│Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е              │                     │                     │                     │                     │        │

│ Cu    эт.св                         │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│  Е        = Е'     - Е              │                     │                     │                     │                     │        │

│   стаб.Cu    Cu св    Cu св         │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────┤

│    Примечание. Е'     - ТЭДС термопреобразователя при температуре 1084,62 °С из свидетельства о предыдущей поверке.                  │

│                 Cu св                                                                                                                │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Здесь и далее: номер поверяемого термопреобразователя.

Таблица 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ АЛЮМИНИЯ

┌─────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│Номер│     Температура, °С/ТЭДС      │                          ТЭДС в реперной точке алюминия, мкВ                          │Глубина │

│изме-│     термопреобразователя      ├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤погруже-│

│рения│                               │          N ...      │         N ...       │         N ...       │         N ...       │ния тер-│

│     │                               │                     │                     │                     │                     │мопреоб-│

│     │                               ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤разова- │

│     │                               │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │теля, мм│

│     │                               │        пр│        пл│        пр│        пл│        пр│        пл│        пр│        пл│        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │300     │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│       ________    ________          │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│               пр          пл        │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        300           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────┬───────────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │250     │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│        ________    ________         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│                пр          пл       │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        250           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┼────────┤

│             Е      , мкВ            │                                                                                       │        │

│              эт.св                  │                                                                                       │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤        │

│           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    │                     │                     │                     │                     │        │

│________           300           250 │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е = ------------------------- │                     │                     │                     │                     │        │

│                      2              │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│                     ________        │                     │                     │                     │                     │        │

│      Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е        │                     │                     │                     │                     │        │

│       Al    эт.св                   │                     │                     │                     │                     │        │

└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────┘

Таблица 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ ЦИНКА

┌─────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│Номер│     Температура, °С/ТЭДС      │                           ТЭДС в реперной точке цинка, мкВ                            │Глубина │

│изме-│     термопреобразователя      ├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤погруже-│

│рения│                               │         N ...       │         N ...       │         N ...       │         N ...       │ния тер-│

│     │                               │                     │                     │                     │                     │мопреоб-│

│     │                               ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤разова- │

│     │                               │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │ДЕЛЬТА е  │теля, мм│

│     │                               │        пр│        пл│        пр│        пл│        пр│        пл│        пр│        пл│        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │300     │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│       ________    ________          │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│               пр          пл        │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        300           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────┬───────────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼────────┤

│1    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │250     │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│2    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│3    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┼───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│4    │                               │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────┴───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤        │

│        ________    ________         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

│                пр          пл       │          │          │          │          │          │          │          │          │        │

├─────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┤        │

│              ________     ________  │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  │                     │                     │                     │                     │        │

│        250           пр           пл│                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┼────────│

│            Е      , мкВ             │                                                                                       │        │

│             эт.св                   │                                                                                       │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤        │

│           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    │                     │                     │                     │                     │        │

│________           300           250 │                     │                     │                     │                     │        │

│ДЕЛЬТА Е = ------------------------- │                     │                     │                     │                     │        │

│                      2              │                     │                     │                     │                     │        │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤        │

│                     ________        │                     │                     │                     │                     │        │

│      Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е        │                     │                     │                     │                     │        │

│       Zn    эт.св                   │                     │                     │                     │                     │        │

└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────┘

Таблица 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОТЫ W ПЛАТИНОВОГО

ТЕРМОЭЛЕКТРОДА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

┌───────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Номер  │    Температура, °С/ТЭДС    │Значение ДЕЛЬТА е, мкВ,    │

│измере-│  термопреобразователя, мВ  │поверяемого термопреобразо-│

│ния    │                            │зователя                   │

│       │                            ├──────┬──────┬──────┬──────┤

│       │                            │ N ...│ N ...│ N ...│ N ...│

├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1      │                            │      │      │      │      │

├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2      │                            │      │      │      │      │

├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3      │                            │      │      │      │      │

├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│4      │                            │      │      │      │      │

├───────┴────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Среднее                             │      │      │      │      │

├────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│                      -4            │      │      │      │      │

│W    = W    - 0,4 х 10   ДЕЛЬТА е   │      │      │      │      │

│ пов    ОТП                         │      │      │      │      │

└────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 5

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ

┌───────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐

│Температура, °C│Обозначение │   ТЭДС термопреобразователя, мВ   │

│               │ параметра  ├────────┬────────┬────────┬────────┤

│               │            │  N ... │  N ... │  N ... │  N ... │

├───────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│1084,62        │E   = E     │        │        │        │        │

│               │ Cu    3    │        │        │        │        │

├───────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│660,323        │E   = E     │        │        │        │        │

│               │ Al    2    │        │        │        │        │

├───────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│419,527        │E   = E     │        │        │        │        │

│               │ Zn    1    │        │        │        │        │

└───────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Таблица 6

РАСЧЕТ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Температура, │        Термопреобразователь N __________         │

│     °С      ├───────┬────────┬───────┬───────┬─────────────────┤

│             │А , мВ │В , мВ  │С , мВ │Е , мВ │  Разности ТЭДС  │

│             │ t     │ t      │ t     │ t     ├────────┬────────┤

│             │       │        │       │       │ первые │ вторые │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│300          │       │        │       │       │0       │0       │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│400          │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│500          │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│600          │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│700          │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│800          │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│900          │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│1000         │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│1100         │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤

│1200         │       │        │       │       │        │        │

├─────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┤

│    Примечание.   При   внесении   в   свидетельство  о  поверке│

│расчетного  значения  ТЭДС  при 1200 °С его следует уменьшить на│

│0,008 мВ.                                                       │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователь типа ___________ N ________ годен (не годен),

соответствует __________________________________ разряду, выписано

свидетельство N _________________________________________________.

Дата _______________ Поверил ____________ ____________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)