Приложение 3

к Методическим указаниям

по составлению энергетической характеристики

для систем транспорта тепловой энергии

по показателю "Потери сетевой воды"

(рекомендуемое)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПСВ

Таблица П3.1

РАСЧЕТ ПСВ С НОРМАТИВНОЙ УТЕЧКОЙ

| Показатель | Трубопроводы и оборудование тепловых сетей |  |  |  |  |  | Системы теплопотребления |  |  | Всего по сис- теме теп- ло- снаб- жения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ба- лансе энер- го- снаб- жающей орга- низа- ции | на балансе других организаций |  |  |  | Всего | с при- бора- ми учета коли- чест- ва сете- вой воды | без прибо- ров учета коли- чества сете- вой воды | Итого |  |
|  |  | с при- бо- рами уче- та на гра- нице раз- дела | без при- боров учета на гра- нице раз- дела | между грани- цами раздела и мес- том ус- танов- ки при- боров учета | Итого |  |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии (эксплуатационный район) 1. Объем, куб. м: отопительный сезон летний сезон среднегодовой 2. Норма утечки, куб. м/ч: среднегодовая отопительный сезон летний сезон 3. Потери сетевой воды с нормативной утечкой, куб. м: отопительный сезон летний сезон годовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |