Приложение

к Положению по проведению

энергетических обследований

организаций РАО "ЕЭС РОССИИ"

РД 153-34.0-09.162-00

СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС АО-ЭНЕРГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ,

ВХОДЯЩИХ В АО-ЭНЕРГО

1. Общие сведения, характеризующие АО-энерго:

1.1. Полное наименование организации, ее юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты, телефон, факс, код электронной почты, фамилии, имена, отчества генерального директора и главного инженера.

1.2. Вид собственности.

1.3. Наименование регионального представительства РАО "ЕЭС России".

2. Краткие сведения об организации, проводившей энергетическое обследование АО-энерго (составлявшей сводный энергетический паспорт и топливно-энергетический баланс АО-энерго):

2.1. Полное наименование организации, ее юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты, телефон, факс, код электронной почты, фамилии, имена, отчества генерального директора и главного инженера.

2.2. По энергоаудиторам указываются: номер лицензии, кем выдана, дата выдачи, область аккредитации в РАО "ЕЭС России", дата получения аккредитации, кем выдана.

3. Полные наименования всех энергообъектов, входящих в АО-энерго, с указанием даты проведения энергетических обследований, их видов, наименований организаций, проводивших энергетические обследования, дат утверждения энергетических паспортов для каждого энергообъекта.

4. Для ТЭС и районных котельных, входящих в АО-энерго, указываются обобщенные показатели по группам оборудования в соответствии с принятой в отрасли классификацией:

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────┐

│             Наименование группы оборудования              │Код │

├────────────────────────────────────────────┬──────────────┤    │

│                   полное                   │ сокращенное  │    │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┤

│Всего по ТЭС + РК АО-энерго                 │Всего АО      │98  │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┤

│Всего по ТЭС АО-энерго                      │Всего ТЭС АО  │97  │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┤

│Конденсационные энергоблоки мощностью, МВт: │              │    │

│1200                                        │Блоки 1200    │1   │

│800                                         │Блоки 800     │2   │

│500                                         │Блоки 500     │3   │

│300                                         │Блоки 300К    │4   │

│200                                         │Блоки 200К    │7   │

│150                                         │Блоки 150К    │8   │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┤

│Энергоблоки с регулируемым отбором пара     │              │    │

│мощностью, МВт:                             │              │    │

│300                                         │Блоки 300Т    │54  │

│200                                         │Блоки 200Т    │57  │

│150                                         │Блоки 150Т    │58  │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────┤

│КЭС 90 кгс/кв. см                           │КЭС-90        │11  │

│ТЭЦ 240 кгс/кв. см                          │ТЭЦ-240       │5   │

│ТЭЦ 130 кгс/кв. см без промперегрева        │ТЭЦ-130       │10  │

│ТЭЦ 130 кгс/кв. см с промперегревом         │ТЭЦ-130ПП     │59  │

│ТЭЦ 90 кгс/кв. см                           │ТЭЦ-90        │12  │

│Несерийное отечественное оборудование <*>   │Несерийное    │6   │

│Парогазовые установки                       │ПГУ           │16  │

│Газотурбинные установки                     │ГТУ           │17  │

│Прочее оборудование <**>                    │Прочее        │21  │

│Пусковые котельные действующих ТЭС          │КП            │18  │

│Пиковые водогрейные котлы                   │ПВК           │20  │

│Районные котельные                          │РК            │19  │

├────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────┤

│    <*> Включаются энергоблоки с турбинами СВК-150-1 Черепетской│

│ГРЭС, паросиловая часть МГД-установки ГРЭС-24 Мосэнерго.        │

│    <**> Включается  оборудование  иностранных  фирм на давление│

│пара  60 - 120  кгс/кв. см,  конденсационное и  теплофикационное│

│оборудование  на давление  пара до 45 кгс/кв. см, энергопоезда и│

│дизельные установки, солнечные и геотермальные электростанции.  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Предлагаемый состав показателей для ТЭС:

4.1. Среднегодовое значение установленной электрической мощности.

4.2. Среднегодовое значение установленной тепловой мощности с разбивкой по источникам генерации (отборы турбин, РОУ, ПВК) и видам теплоносителей (горячая вода, пар).

4.3. Коэффициенты использования (число часов использования) установленной электрической и тепловой мощности.

4.4. Коэффициент технического использования (готовности к несению нагрузки) по энергоблокам мощностью 150 - 1200 МВт.

4.5. Выработка электроэнергии, в том числе по теплофикационному циклу.

4.6. Отпуск тепла, в том числе отработавшим паром отборов турбин.

4.7. Среднегодовая структура сожженного топлива и его характеристика (теплотворная способность, зольность, влажность).

4.8. Фактические и нормативные значения расходов электроэнергии на собственные нужды, относимые на производство электроэнергии и отпуск тепла.

4.9. Фактические, номинальные и нормативные значения удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию.

4.10. Годовые значения величин перерасходов топлива из-за отклонения фактических показателей оборудования от нормативных с разбивкой по составляющим (по отчетным данным по макету 15505):

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕЗЕРВА ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ТУРБОАГРЕГАТОВ

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО, Т

| Груп- па обо- рудо- вания | Общий резерв (сумма гр. 14 и 24) | Удельный расход тепла брутто |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход элек- троэнергии на собствен- ные нужды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | давление пара |  |  |  | температура |  |  | не- пла- но- вые пус- ки | рабо- та в одно- кор- пус- ном режи- ме | все- го | в том числе на цир- куляци- онные насосы |
|  |  |  | све- жего | в ре- гули- руе- мых отбо- рах | в конден- саторе турбины |  | све- жего пара | пара после проме- жуточ- ного паро- пере- грева- теля | пита- тель- ной воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | все- го | в том числе темпе- ратур- ный напор |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕЗЕРВА ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ КОТЛОВ

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО, Т

| Груп- па обо- рудо- вания | Общий резерв (сумма гр. 28, 34 и 38) | КПД брутто |  |  |  |  |  | Расход электроэнергии на собственные нужды |  |  |  | Расход тепла на собст- венные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | в том числе |  |  |  |  | все- го | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | тем- пера- тура ухо- дящих газов | избы- ток воз- духа в ре- жим- ном сече- нии | присосы на трак- те "ре- жимное сечение - ухо - уходящие газы" | потери тепла с хи- мичес- кой и меха- ничес- кой непол- нотой сгора- ния | непла- новые пуски |  | на пита- тель- ные насо- сы | на тягу и дутье | на пы- лепри- готов- ление |  |
| А | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

5. Для районных котельных указываются:

5.1. Среднегодовое значение установленной тепловой мощности.

5.2. Коэффициенты использования (число часов использования) установленной тепловой мощности.

5.3. Отпуск тепла.

5.4. Среднегодовая структура сожженного топлива и его характеристика (теплотворная способность, зольность, влажность).

5.5. Фактические и номинальные значения расходов тепла на собственные нужды.

5.6. Фактические, номинальные и нормативные значения удельных расходов топлива на отпущенное тепло.

6. Для гидравлических электрических станций указываются:

6.1. Установленная мощность ГЭС на конец года, кВт.

6.2. Располагаемая мощность ГЭС на конец года, кВт.

6.3. Средняя за отчетный год рабочая мощность ГЭС, кВт.

6.4. Средняя за отчетный год установленная мощность по гидрогенераторам, кВт.

6.5. Число часов использования средней за отчетный год установленной мощности, ч.

6.6. Значение ограничения установленной мощности за год с указанием причин, кВт.

6.7. Максимум нагрузки, кВт.

6.8. Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч.

6.9. Расход электроэнергии на собственные нужды, тыс. кВт.ч.

6.10. Удельный расход электроэнергии на собственные нужды (норма, факт), %.

6.11. Полный расход воды, млн. куб. м, на:

выработку электроэнергии;

холостые сбросы.

6.12. Коэффициент технического использования, %.

6.13. Среднеинтервальное значение КПД ГЭС (норма, факт), %.

7. Для водяных и паровых тепловых сетей, находящихся на балансе каждого энергообъекта, указываются:

7.1. Краткая характеристика системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей).

7.1.1. Источник(и) теплоснабжения ____________________________

__________________________________________________________________

(ТЭЦ, ГРЭС, котельная, др.)

7.1.2. Вид системы теплоснабжения ____________________________

__________________________________________________________________

(открытая, закрытая, смешанная; при смешанной системе указать

примерный процент преобладающего вида от общей тепловой нагрузки)

7.1.3.  Тепловая  мощность  источника(ов)  тепловой энергии по

теплоносителям:

вода, Гкал/ч _________________________________________________

(установленная, располагаемая,

__________________________________________________________________

в том числе водогрейных котлов по каждому источнику)

пар, т/ч по параметрам _______________________________________

__________________________________________________________________

(установленная, располагаемая по каждому источнику)

7.1.4. Производительность водоподготовительной  установки  для

подпитки тепловой сети, т/ч ______________________________________

(установленная, располагаемая

__________________________________________________________________

по каждому источнику тепловой энергии)

7.1.5.  Присоединенная  тепловая  нагрузка  по  договорам,  по

теплоносителям:

вода, Гкал/ч _________________________________________________

(всего, в том числе жилищно-коммунальный сектор,

__________________________________________________________________

промышленность: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение)

пар, т/ч по параметрам _______________________________________

7.1.6. Расчетный температурный график ________________________

(расчетные температуры

__________________________________________________________________

сетевой воды, наружного воздуха, температуры срезок)

7.1.7. Магистрали  водяных и паровых тепловых сетей, отходящие

от    источника(ов)   тепла,   по   видам   теплоносителя:   вода,

пар ______________________________________________________________

(наименование источника, наименование магистралей, диаметр

__________________________________________________________________

трубопроводов на головном участке)

7.1.8.  Протяженность  (км),  средний  диаметр   трубопроводов

тепловой сети (м) ________________________________________________

(всего, в том числе по видам прокладки:

__________________________________________________________________

канальная, бесканальная, надземная; в том числе на балансе

энергоснабжающей организации)

7.2. Показатели работы системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей, системы теплоснабжения).

┌─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────────────┐

│      Наименование       │  Единица  │Расчетные│   Фактические  │

│       показателя        │ измерения │значения │  показатели по │

│                         │           │         │      годам     │

│                         │           │         ├─────┬─────┬────┤

│                         │           │         │1997 │1998 │1999│

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Годовой отпуск тепловой  │           │         │     │     │    │

│энергии:                 │           │         │     │     │    │

│ с водой                 │ГДж        │         │     │     │    │

│ с паром                 │(млн. Гкал)│         │     │     │    │

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Расход сетевой воды:     │тыс. т/ч   │         │     │     │    │

│ в отопительном сезоне   │           │         │     │     │    │

│ в летнем периоде        │           │         │     │     │    │

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Расход пара:             │тыс. т/ч   │         │     │     │    │

│ в отопительном сезоне   │           │         │     │     │    │

│ в летнем периоде        │           │         │     │     │    │

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Годовые потери сетевой   │           │         │     │     │    │

│воды:                    │           │         │     │     │    │

│ всего                   │тыс. т/ч   │         │     │     │    │

│ в том числе на          │           │         │     │     │    │

│технологические нужды    │           │         │     │     │    │

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Годовые потери конденсата│тыс. т/ч   │         │     │     │    │

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Годовые потери тепловой  │           │         │     │     │    │

│энергии:                 │           │         │     │     │    │

│ через тепловую изоляцию │ГДж (Гкал) │         │     │     │    │

│ с потерями сетевой воды │           │         │     │     │    │

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Удельный расход электро- │   кВт.ч   │         │     │     │    │

│энергии на транспорт     │---------- │         │     │     │    │

│тепловой энергии         │ГДж (Гкал) │         │     │     │    │

├─────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤

│Удельный расход сетевой  │   кВт.ч   │         │     │     │    │

│воды на отпущенную       │---------- │         │     │     │    │

│тепловую энергию         │ГДж (Гкал) │         │     │     │    │

└─────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

8. По электрическим сетям указывается следующее:

8.1.   Протяженность  линий  электропередачи,  находящихся  на

балансе АО-энерго (ПЭС), в том числе:

8.1.1. ВЛ (по цепям):

35 кВ и выше ______________________________________ км;

6 - 20 кВ _________________________________________ км;

0,38 кВ ___________________________________________ км.

8.1.2. Кабельные линии:

6 - 10 кВ и выше __________________________________ км;

0,38 кВ ___________________________________________ км.

8.2.  Количество  и  установленная  мощность,  находящихся  на

балансе АО-энерго:

подстанций 35 кВ и выше ________ шт. __________ МВ х А;

ТП 6-35/0,4 кВ _____________ шт. ______________ МВ х А.

8.3. Количество и мощность компенсирующих устройств реактивной

мощности, установленных:

8.3.1. В электрических сетях АО-энерго:

БСК ____________________ шт., ___________________ Мвар;

СК _____________________ шт., ___________________ Мвар.

8.3.2. В электрических сетях потребителей:

БСК ____________________ шт., ___________________ Мвар;

СК _____________________ шт., ___________________ Мвар.

8.4. Степень компенсации реактивной мощности _________________

_____________________________ квар/кВт.

8.5. Фактические потери электроэнергии в  электрических  сетях

АО-энерго за отчетный период __________________________ млн. кВт.ч

то же к отпуску в сеть ____________________________________ %.

Потери  электроэнергии  в  электрических  сетях  АО-энерго  за

отчетный период по нормативу __________________________ млн. кВт.ч

то же к отпуску в сеть ____________________________________ %.

8.6. Основные  показатели  АО-энерго  в  части  производства и

распределения электрической энергии за базовый период:

8.6.1. Выработка электроэнергии электростанциями АО-энерго:

Всего ____________________________________________ млн. кВт.ч.

В том числе:

ТЭС _______________________________________ млн. кВт.ч;

ГЭС _______________________________________ млн. кВт.ч.

8.6.2. Расход электроэнергии на собственные нужды:

ТЭС _______________________________________ млн. кВт.ч;

ГЭС _______________________________________ млн. кВт.ч.

8.6.3. Отпуск электроэнергии с шин:

Всего ____________________________________________ млн. кВт.ч.

В том числе:

ТЭС _______________________________________ млн. кВт.ч;

ГЭС _______________________________________ млн. кВт.ч.

8.6.4. Покупная электроэнергия:

Всего ____________________________________________ млн. кВт.ч.

В том числе:

покупная от блок-станций __________________ млн. кВт.ч;

импорт ____________________________________ млн. кВт.ч;

сальдо-покупная ___________________________ млн. кВт.ч.

8.6.5. Отпуск электроэнергии в сеть ______________ млн. кВт.ч.

8.6.6. Фактические  потери  электроэнергии  за базовый  период

по АО-энерго _____________________________________ млн. кВт.ч.

В том числе потери электроэнергии от  транзита  электроэнергии

РАО "ЕЭС России" по сетям АО-энерго __________________ млн. кВт.ч.

Фактические   потери   электроэнергии   за   базовый    период

по АО-энерго к отпуску в сеть ______________________________ %

Потери       электроэнергии        за      базовый      период

по нормативу ______________________________________ млн. кВт.ч

то же к отпуску в сеть ____________________________________ %.

8.6.7. Производственные нужды АО-энерго __________ млн. кВт.ч.

8.6.8. Полезный отпуск электроэнергии:

Всего ____________________________________________ млн. кВт.ч.

В том числе:

собственным потребителям __________________ млн. кВт.ч;

экспорт ___________________________________ млн. кВт.ч;

сальдо-передача ___________________________ млн. кВт.ч.

9. Топливно-энергетический баланс составляется по видам энергоносителей:

9.1. Топливо (газ, уголь, мазут и др.) в пересчете на условное топливо, т.

9.2. Электроэнергия, млн. кВт.ч.

9.3. Тепловая энергия раздельно с теплоносителем (пар и горячая вода), млн. Гкал.

9.4. Сетевые теплоносители (раздельно пар и горячая вода), тыс. т.

В топливно-энергетическом балансе указываются нормативные и фактические значения потоков топлива, энергии, теплоносителей в АО-энерго.

10. Перечень основных недостатков проекта, монтажа, эксплуатации, выявленных при проведении энергетических обследований на каждом энергообъекте.

11. Перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности АО-энерго (АО-электростанции).

| Содержание предложения (мероприятия) | Ожидаемый экономический эффект | Необходимые затраты, руб. | Этапы и сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. По энергобъектам, входящим в АО-энерго |  |  |  |
| 2. По системам потребления электрической энергии (мощности), принадлежащим абонентам |  |  |  |
| 3. По системам потребления тепловой энергии (мощности), принадлежащим абонентам |  |  |  |

12. Выполнение ранее разработанных мероприятий.

13. Проведение энергетических обследований по каждому энергообъекту за прошедший период (наименование энергообъекта, вид энергетического обследования, время проведения, причины).