Приложение А

к Государственному стандарту

Российской Федерации.

Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ 51593-2000

(рекомендуемое)

СВЕДЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В АКТЕ ОБ ОТБОРЕ ПРОБ

В акте об отборе проб должны быть указаны следующие сведения:

Цель отбора проб _________________________________________________

Расположение и наименование места отбора проб ____________________

Дата отбора ______________________________________________________

Время (начало и окончание) отбора проб ___________________________

Климатические условия окружающей среды на месте отбора проб:

температура воздуха __________________________________________

температура воды _____________________________________________

Стадия обработки воды:

обеззараживание ______________________________________________

окисление ____________________________________________________

умягчение ____________________________________________________

другие виды обработки ________________________________________

Определения, выполненные на месте отбора пробы:

__________________________________________________________________

Способ консервации _______________________________________________

Особенности отбора и хранения пробы ______________________________

Продолжительность хранения _______________________________________

Оборудование, используемое для отбора проб _______________________

Емкости для отбора проб (материал) _______________________________

Должность,   фамилия,  имя,   отчество  лица,  отобравшего  пробу,

и его подпись.