Форма N 1-канализация, утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2009 N 168, введена в действие с отчета за 2009 год.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Нарушение порядка представления статистической информации, а равно   │

│       представление недостоверной статистической информации влечет      │

│ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации│

│   об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также   │

│      статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об     │

│    ответственности за нарушение порядка представления государственной   │

│                        статистической отчетности"                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КАНАЛИЗАЦИИ                       │

│                    (ОТДЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ)                     │

│                               за 20__ г.                                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────┐ ┌────────────────────┐

│          Предоставляют:         │     Сроки      │ │       Форма        │

│                                 │ предоставления │ │   N 1-канализация  │

├─────────────────────────────────┼────────────────┤ └────────────────────┘

│органы местного самоуправления,  │   22 января    │

│юридические лица, осуществляющие │                │    Приказ Росстата:

│централизованный отвод сточных   │                │  Об утверждении формы

│вод от населения или от          │                │  от 11.08.2009 N 168

│бюджетофинансируемых организаций │                │  О внесении изменений

│(включая организации, арендующие │                │      (при наличии)

│мощности для оказания услуг):    │                │   от __________ N __

│  - территориальному органу      │                │   от __________ N __

│    Росстата в субъекте          │                │

│    Российской Федерации по      │                │ ┌────────────────────┐

│    установленному им адресу     │                │ │       Годовая      │

└─────────────────────────────────┴────────────────┘ └────────────────────┘

| Наименование отчитывающейся организации _________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес __________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Код формы по ОКУД | Код |  |  |  |
|  | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа - 1; в сельской местности - 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0609235 |  |  |  |  |

Раздел I. Наличие канализационных сооружений

┌──────────────────────────────┬────────┬──────────────┬──────┬───────────┐

│          Показатели          │   N    │   Единица    │ Код  │Фактически │

│                              │ строки │  измерения   │  по  │ на конец  │

│                              │        │              │ ОКЕИ │   года    │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│              1               │   2    │      3       │  4   │     5     │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Число канализаций и отдельных │        │              │      │           │

│канализационных сетей         │   01   │     ед.      │ 642  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│   из них:                    │        │              │      │           │

│число отдельных               │        │              │      │           │

│канализационных сетей         │   02   │     ед.      │ 642  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Из строки 01 число            │        │              │      │           │

│канализаций и отдельных       │        │              │      │           │

│канализационных сетей,        │        │              │      │           │

│находящихся:                  │        │              │      │           │

│  в аренде                    │   03   │     ед.      │ 642  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  в концессии                 │   04   │     ед.      │ 642  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Число канализационных         │        │              │      │           │

│насосных станций              │   05   │     ед.      │ 642  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Установочная мощность         │        │              │      │           │

│канализационных насосных      │        │              │      │           │

│станций                       │   06   │ тыс. м3/сут. │ 599  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Установленная пропускная      │        │              │      │           │

│способность очистных          │        │              │      │           │

│сооружений                    │   07   │ тыс. м3/сут. │ 599  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  в том числе:                │        │              │      │           │

│  сооружений механической     │        │              │      │           │

│очистки                       │   08   │ тыс. м3/сут. │ 599  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  сооружений биологической    │        │              │      │           │

│очистки                       │   09   │ тыс. м3/сут. │ 599  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Мощность сооружений по        │        │              │      │           │

│обработке осадка              │   10   │ тыс. м3/сут. │ 599  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Площадь иловых площадок       │   11   │   тыс. м2    │ 058  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Одиночное протяжение:         │        │              │      │           │

│  главных коллекторов         │   12   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│   в том числе нуждающихся в  │        │              │      │           │

│замене                        │   13   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  уличной канализационной     │        │              │      │           │

│сети                          │   14   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│   в том числе нуждающейся в  │        │              │      │           │

│замене                        │   15   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  внутриквартальной и         │        │              │      │           │

│внутридворовой сети           │   16   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│   в том числе нуждающейся в  │        │              │      │           │

│замене                        │   17   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Заменено канализационных      │        │              │      │           │

│сетей - всего                 │   18   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│   в том числе:               │        │              │      │           │

│    главных коллекторов       │   19   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│    уличной канализационной   │        │              │      │           │

│сети                          │   20   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│    внутриквартальной и       │        │              │      │           │

│внутридворовой сети           │   21   │      км      │ 008  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Среднегодовая стоимость       │        │              │      │           │

│производственных мощностей    │        │              │      │           │

│канализаций и канализационных │        │              │      │           │

│сетей (балансовая и           │        │              │      │           │

│арендованная)                 │   22   │  тыс. руб.   │ 384  │           │

├──────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Экономия от работ по          │        │              │      │           │

│модернизации                  │   23   │  тыс. руб.   │ 384  │           │

└──────────────────────────────┴────────┴──────────────┴──────┴───────────┘

Раздел II. Работа канализаций

┌───────────────────────────────┬────────┬──────────────┬──────┬───────────┐

│         Наименование          │   N    │   Единица    │ Код  │Фактически │

│                               │ строки │  измерения   │  по  │    за     │

│                               │        │              │ ОКЕИ │ отчетный  │

│                               │        │              │      │    год    │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│               1               │   2    │      3       │  4   │     5     │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Пропущено сточных вод - всего  │   24   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│    в том числе:               │        │              │      │           │

│  от населения                 │   25   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  от бюджетофинансируемых      │        │              │      │           │

│организаций                    │   26   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  от промышленных предприятий  │   27   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  от прочих организаций        │   28   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│  от других канализаций или    │        │              │      │           │

│отдельных канализационных      │        │              │      │           │

│сетей                          │   29   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Пропущено сточных вод через    │        │              │      │           │

│очистные сооружения - всего    │   30   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│    в том числе:               │        │              │      │           │

│   на полную биологическую     │        │              │      │           │

│очистку (физико-химическую)    │   31   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│      из нее:                  │        │              │      │           │

│     нормативно очищенной      │   32   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│     недостаточно очищенной    │   33   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Передано сточных вод другим    │        │              │      │           │

│канализациям или отдельным     │        │              │      │           │

│канализационным сетям          │   34   │   тыс. м3    │ 114  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Количество образованного       │        │              │      │           │

│осадка (по сухому веществу)    │   35   │     тонн     │ 168  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Количество утилизированного    │        │              │      │           │

│осадка                         │   36   │     тонн     │ 168  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Число аварий                   │   37   │     ед.      │ 642  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│из них на канализационных      │        │              │      │           │

│сетях                          │   38   │     ед.      │ 642  │           │

├───────────────────────────────┼────────┼──────────────┼──────┼───────────┤

│Среднегодовая численность      │        │              │      │           │

│работников основной            │        │              │      │           │

│деятельности                   │   39   │     чел.     │ 792  │           │

└───────────────────────────────┴────────┴──────────────┴──────┴───────────┘

Раздел III. Энергосбережение

| Показатели | N строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 40 | тыс. кВт/час | 245 |  |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 41 | тыс. руб. | 384 |  |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 42 | тыс. руб. | 384 |  |

Должностное лицо, ответственное

за предоставление  статистической

информации (лицо,  уполномоченное

предоставлять      статистическую

информацию от имени  юридического

лица)                             _____________ __________ ______________

(должность)   (Ф.И.О.)    (подпись)

______________ "__" __________ 20__ год

(номер         (дата составления

контактного         документа)

телефона)