Методические указания, утвержденные РАО "ЕЭС России" от 07.09.1999 N РД 153-34.0-11.116-99, в которых приведена данная форма, вводятся в действие с 1 ноября 1999 года.

Приложение 1

к Методическим указаниям.

Порядок осуществления контроля за соблюдением

аккредитованными метрологическими службами

требований к проведению калибровочных работ.

РД 153-34.0-11.116-99

(рекомендуемое)

Система калибровки средств измерений

в электроэнергетике

__________________________________________________________________

(наименование аккредитующего органа)

"__" ____________ 20__ г.               Руководителю

__________________________

(наименование предприятия)

__________________________

(инициалы, фамилия)

__________________________

(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ

В соответствии с "Положением о порядке аккредитации метрологических служб энергопредприятий на право проведения калибровочных работ: РД 34.11.106-95" (М.: СПО ОРГРЭС, 1997) на руководимом Вами предприятии (организации, учреждении) с ___________________ ____ г. предполагается провести контроль за деятельностью аккредитованной метрологической службы на право проведения калибровочных работ.

В ходе контроля подлежит проверке:

состояние средств калибровки, используемых при проведении калибровочных работ;

состояние производственных помещений, в которых осуществляется калибровка СИ;

квалификация персонала, осуществляющего калибровку СИ;

обеспечение НД, регламентирующей организацию, порядок и содержание калибровочных работ;

порядок ведения документации, предусмотренный действующим Руководством по качеству организации и выполнения калибровочных работ;

исполнение требований "Положения о калибровочных клеймах, применяемых на энергопредприятиях электроэнергетической отрасли: РД 34.11.411-95" (М.: СПО ОРГРЭС, 1997).

Прошу провести все необходимые подготовительные работы и создать условия, необходимые для проведения проверки.

Руководитель аккредитующего органа _________ _____________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)